{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":15,"n_cols":3,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"In riferimento all'offerta tecnica, si chiede se sia possibile sostituire 2 facciate A4 con una facciata A3.","Si tenuto conto che  A3 (420*297 mm) equivale dimensionalmente a 2*A4 (297*420mm)."]
[2,"Buongiorno, \r\ncon la presente siamo a richiedere se sia dovuto il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00.\r\n\r\nGrazie, \r\nCordiali saluti","Per la presentazione dell'offerta non è richiesto il pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00."]
[3,"“Si chiede conferma che la delega per poter effettuare il sopralluogo possa essere rilasciata da un procuratore della scrivente”","Come specificato all'art. 13 del Disciplinare, in caso caso di consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’Operatore Economico consorziato indicato come esecutore."]
[4,"Buonasera , \r\ncon la presente siamo a richiedere se in riferimento alla seguente dicitura : \"- di aver eseguito, ai sensi dell’art. 7, comma ,1 lett. b) dell’Allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023, lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004, per un importo complessivo non inferiore al 70 per cento dell’importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione e, più precisamente:....... \" debba essere inserito solamente l'importo complessivo dei lavori svolti.\r\n\r\nGrazie, \r\nCordiali saluti","Occorre indicare i singoli interventi di lavori eseguiti su beni culturali tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali, con i relativi importi.\nSi precisa che, a seguito dellAvviso di rettifica pubblicato in data 9 ottobre 2025 con il quale stato eliminato lart. 8.1 del Disciplinare di gara avente ad oggetto Requisiti di idoneit professionale e rettificato lAll. B Modello domanda partecipazione e dichiarazione integrativa DGUE, non devono pi essere indicati gli interventi di lavori eseguiti su beni culturali tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e i relativi importi, in quanto il possesso di idonea attestazione SOA di cui alla categoria OG 2 costituisce elemento necessario e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di cui allart. 8.1 del disciplinare citato e agli artt. 7 e 11 dellallegato II.18 del D.lgs. 36/2023"]
[5,"Buongiorno\r\nsi chiede se, relativamente al criterio C, con \"almeno\" si intende di poter  indicare più di 3 lavori analoghi, la cui somma sia pari ad almeno il doppio dell'importo a base di gara.\r\nGrazie e saluti","Non esiste alcun limite agli interventi indicabili, sia con riferimento agli importi sia al numero degli stessi"]
[6,"Buongiorno, in rifeirmento all'offerta tecnica, criterio A, il disicplinare di gara chiede: \"Sarà valutata positivamente la disponibilità al ripristino e all’implementazione del sistema di monitoraggio degli elementi strutturali già in opera sulla struttura. In particolare, la valutazione positiva riguarderà la disponibilità alla proposta di aggiornamento tecnologico mediante letture da remoto dei dati forniti\".\r\nSi chiede qualse sia il sistema di monitoraggio degli elementi strutturali già in opera sulla struttura e le sue caratteristiche tecniche.","A parziale modifica e integrazione di quanto riportato nel Disciplinare all'art. 18.1, Criterio A, si chiarisce che sarà valutata positivamente la disponibilità all'inserimento di un sistema di monitoraggio degli elementi strutturali con lettura delle misure diretta o da remoto "]
[7,"Buongiorno, vista la proroga dei termini di scadenza chiediamo se verrà pubblicato il disciplinare revisionato.\r\nCordiali saluti","Il Disciplinare rettificato non verrà ripubblicato. Rimane valido il precedente, fatte salve le modifiche indicate nell'avviso di rettifica "]
[8,"Buongiorno, vorremmo una delucidazione sul punto 2.1 \"tutta la documentazione di gara dovrà essere marcata temporalmente entro le ore 13:00 del giorno 29/10/25\".\r\nQuindi i documenti dovranno riportare firma digitale con data entro il 29 ottobre e potranno essere caricati a portale dal 29/10 al 31/10?\r\nO possiamo inserire la documentazione di gara anche prima del giorno 29 ottobre?\r\nLa scadenza della gara è il 31/10 ore 13:00?\r\nGrazie, cordiali saluti","Tutti i documenti devono essere firmati e marcati entro il 29 ottobre ore 13:00. Il caricamento delle buste potrà avvenire esclusivamente tra le ore 13:01 del 29 ottobre e le ore 13:00 del 31 ottobre "]
[9,"Con riferimento alla procedura in oggetto ed in relazione al requisito di cui all’art. 7 (“requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione”) del disciplinare, si chiede conferma che:\r\n1)\tQualora partecipi un consorzio di società cooperative (operatore economico ai sensi dell’art. 65 c. 2 lett. b), in possesso di adeguata att. SOA in OG2 che indica una consorziata esecutrice anch’essa in possesso di adeguata att. SOA, s’intende assolto il requisito richiesto di iscrizione presso la competente CCIAA:\r\na)\tSe il Consorzio possiede l’iscrizione relativa a: “restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali” \r\nb)\tSe la consorziata esecutrice possiede l’iscrizione relativa a: “restauro, manutenzione di opere ed impianti…”\r\n\r\nIn attesa di vs. risposta, porgiamo distinti saluti.\r\n","Come disposto nel Disciplinare agli artt. 7 e 8.3, il requisito dell'iscrizione alla camera di commercio per le attività inerenti all'oggetto dell'appalto deve essere sodisfatto sia dal consorzio sia da ciascuna delle imprese esecutrici."]
[10,"Con riferimento all’offerta tecnica, si evidenzia che il Disciplinare di gara, alle pagg. 28 e 29, per il criterio D, punto d), richiede:\r\n“Proposte finalizzate all’implementazione del sistema di monitoraggio, tale da permettere un esteso controllo dei parametri deformativi, assoluti e relativi, oltreché del quadro fessurativo. Sia per il ripristino che per l’implementazione, si valuterà positivamente la disponibilità al controllo e all’archiviazione dei dati forniti dalle strumentazioni per una durata di almeno 5 anni dalla conclusione dell’installazione.”\r\nSi chiede pertanto di chiarire quanto segue:\r\n1.\tSe il sistema di monitoraggio sopra citato si riferisca al medesimo sistema di monitoraggio degli elementi strutturali previsto nel criterio A.\r\n2.\tIn caso affermativo al punto precedente, se l’offerta di un sistema di monitoraggio degli elementi strutturali sia oggetto di valutazione ai fini del criterio A, del criterio D, oppure di entrambi.\r\n3.\tIn caso negativo al punto 1, se ai concorrenti sia richiesto di offrire un sistema di monitoraggio specifico per il laboratorio di monitoraggio del patrimonio tessile previsto nel progetto.\r\n4.\tAl fine di consentire la formulazione di una proposta migliorativa puntuale e coerente, si chiede di precisare le caratteristiche tecniche e funzionali del sistema di monitoraggio per il quale è richiesto il ripristino e/o l’implementazione.\r\n","Si rinvia a quanto già risposto nel chiarimento n. 6"]
[11,"La scrivente impresa è in possesso delle seguenti attestazioni SOA:\r\n•\tCategoria OG2 - Classifica IV-bis\r\n•\tCategoria OG11 - Classifica II\r\nConsiderato che l'importo complessivo dell'appalto è interamente coperto dalla categoria prevalente OG2 - Classifica IV-bis, e volendo subappaltare con subappalto qualificante le categorie OS28 e OS30, si chiede conferma sulla corretta modalità di partecipazione. \r\nSi richiede pertanto conferma che tale assetto qualificazione/subappalto sia ammissibile ai fini della Ns partecipazione.\r\nIn attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.\r\n","È possibile subappaltare le categorie OS28 E OS30 al 100% con subappalto qualificante, come stabilito dal Disciplinare di gara"]
[12,"In merito alla richiesta di chiarimento n. 10, la S.A. risponde di fare riferimento a quanto già risposto nel chiarimento n. 6.\r\n\r\nTuttavia, si evidenzia che la richiesta n. 10 richiede un chiarimento per il criterio D, mentre la n. 6 si riferisce al criterio A.\r\n\r\nAlla luce di quanto sopra, quindi, si chiede nuovamente:\r\n1.\tIl sistema di monitoraggio richiesto al fine di ottenere punteggio per il criterio D si riferisce al medesimo sistema di monitoraggio degli elementi strutturali previsto nel criterio A?\r\n2.\tIn caso di risposta affermativa al punto 1, l’offerta di un sistema di monitoraggio degli elementi strutturali è oggetto di valutazione ai fini del criterio A, del criterio D, oppure di entrambi?\r\n","I due criteri non sono necessariamente sovrapponibili "]
[13,"Buonasera, nel Criterio D dell'offerta tecnica è scritto che sarà oggetto di particolare apprezzamento avere svolto in proprio negli ultimi 10 anni almeno tre lavori in ambito architettonico relativi a strutture complesse, per un importo totale degli interventi esposti pari ad almeno il doppio di quello messo a gara.\r\nVolevamo chiedere l'importo totale a cui fate riferimento è quello relativo alla Cat. OG2 o quello totale di gara?\r\nCioè con i lavori in OG2 dobbiamo raggiungere almeno euro 3.725.627,84 oppure dobbiamo raggiungere almeno euro 7.231.433,86?\r\nGrazie, cordiali saluti","Immaginando che facciate erroneamente riferimento al criterio D invece che al criterio C, si segnala che nello stesso non viene fatto riferimento alle categorie ma all'importo totale dei lavori (qualunque fosse la categoria) in ambito architettonico relativi a strutture complesse"]
[14,"Buongiorno, con riferimento alla procedura di gara, la nostra ditta stà ricevendo i preventivi dai fornitori e abbiamo visto che i Computi metrici estimativi riportano nel frontespizio \"revisione per aggiornamento prezzari Maggio 2025\". Infatti i prezzi Tos sono aggiornati, ma tutti i Nuovi Prezzi, che sono la maggior parte, sia nell'elettrico che nel meccanico sono fatti utilizzando i preventivi o listini del 2022/2023 ai quali è già stato decurtato lo sconto massimo applicato dal grossista o dalla casa costruttrice.\r\n\r\nChiedendo le quotazioni ad oggi alcuni listini risultano maggiorati anche del 20/25%, che sono gli aumenti che il materiale elettrico e meccanico ha avuto in questi ultimi anni.\r\n\r\nChiediamo pertanto come mai non sono stati revisionati i NP che sono la maggior parte ed incidono in maniera importante nei computi metrici.\r\n\r\nRingraziando, cordialmente salutiamo\r\n\r\n0575/550044","I nuovi prezzi sono stati redatti in base alle offerte ricevute dai produttori consultati, non utilizzando lo sconto massimo ma quello che viene definito “sconto medio progettista”; come di prassi sono poi state aggiunte opere accessorie e spese generali, oltre all'utile di impresa. \r\n"]